《现代仪器分析实验》教学大纲

一、基本信息

| 课程名称：现代仪器分析实验 | 英文课程名称：Instrumental Analysis Experiment |
| --- | --- |
| 课程代码： 160305L006 | 总学分：0.5 |
| 总学时：16 | 课内学时：0 |
| 实验学时：16 | 上机学时：0 |
| 开课学院：工学院 | 适用专业：化学工程与工艺、环境工程、能源化学工程等 |
| 课程性质：专业选修 | 先修课程：无机化学及分析化学、有机化学、物理化学 |

二、课程简介

《仪器分析实验》是化学工程与工艺、环境工程、能源化学工程等专业的一门专业基础课。本课程的任务是通过各种教学环节，使学生对若干常用仪器分析方法的基本原理及仪器的构造有所了解，掌握基本的实验技能；培养严谨的科学态度，良好的实验素质以及综合的分析问题和解决问题能力，为以后学习专业知识，从事专业工作和科学研究打下良好的基础。

三、教学目标

要求学生对仪器分析这一领域有较全面的认识，能充分掌握常用分析仪器（紫外分光光度计、红外光谱仪、气相色谱仪、高效液相色谱法仪）的基本构造和基本原理；对仪器特点和应用范围基本掌握；要求学生掌握初步谱图解析的能力。

四、教学内容与学习要求

实验内容与学时分配如下：

| 序号 | 实验项目名称 | 主要内容 | 实验仪器名称 | 仪器台套数 | 每组实验人数 | 实验类型 | 实验类别 | 实验学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验课1：环己烷溶剂的纯度分析及紫外光谱的溶剂效应 | 实验安全注意事项讲解；环己烷溶剂的纯度分析；苯蒸汽精细结构的观察；不同极性溶剂（水、乙醇、环己烷）对丙酮吸收峰位的影响 | 紫外分光光计 | 4 | 3-4 | 综合性 | 基础实验 | 4 |
| 2 | 实验课2：固态及液态样品的红外光谱制样及分析 | 实验安全注意事项讲解；了解仪器构造，学习仪器软件的常规操作 | 傅里叶红外光谱仪 | 4 | 3-4 | 综合性 | 基础实验 | 3 |
| 3 | 实验课3：气相色谱柱压与柱温对分离度的影响 | 实验安全注意事项讲解；对气相色谱仪（TCD、FID）仪器结构、原理进行学习，掌握分离条件对分离的影响 | 气相色谱仪 | 4 | 3-4 | 综合性 | 基础实验 | 4 |
| 4 | 实验课4：萘联苯菲的高效液相色谱分析 | 实验安全注意事项讲解；对液相色谱仪仪器结构、原理进行学习，掌握分离条件对分离的影响 | 高效液相色谱仪 | 4 | 3-4 | 综合性 | 基础实验 | 4 |

注：实验类型指演示性、验证性、综合性、设计性或创新性等实验类型。

五、考核方式

总评成绩=4个实体实验成绩的平均值，每个实体实验成绩评定采用百分制。

六、教材与参考书

（一）教材

自编实验讲义

（二）参考书目或文献

- 仪器分析（第五版），胡坪 王氢编，高等教育出版社，2019年。

- 仪器分析（第四版），朱明华编，高等教育出版社，2010年。

3、仪器分析实验（第二版），张剑荣编，科学出版社，2009年

|  | 制定人：努尔古丽·拉提莆 |
| --- | --- |
|  | 审核人： 彭威 |
|  | 制（修）订时间：2024年8月 |